[image: image4.jpg]( OPRIKOMPATT



[image: image4.jpg]
  

San Giovanni Teatino 06.06.2024

Spett. le 


RDS LAVORI EDILI S.R.L.

Via Balilla, 41 


67069 Tagliacozzo, (AQ)
PROPOSTA D’ORDINE TECNICO COMMERCIALE N. EX 240625001M
Facendo seguito alla vs. cortese richiesta inoltrata al nostro Sig. Massimo D’Ettorre, con la presente vi proponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura e posa in opera delle strutture meglio specificate in appresso. 

CAPANNONE IN CARPENTERIA 
_____________________________________________________________________________________

Dimensioni struttura metallica
Larghezza massima  mm    15.000
Lunghezza massima mm    10.320
Altezza utile               mm      5.600
FORNITURA 
Struttura in carpenteria metallica zincata a caldo composta da pilastri in profilo adeguatamente dimensionato con interasse di mm 5.000 circa le une dalle altre.
I pilastri sorreggeranno due travi parallele, una lato capannone una lato opposto sulle quali verranno posate le capriate doppia pendenza che riverseranno le acque piovane da ambo i lati della struttura riversando in due canali di gronda laterali. Le capriate saranno  intralicciate con ritti e correnti in doppio angolare ovvero con trave singola in profilo IPE a seconda delle risultanze del calcolo strutturale che verrà fornito insieme alla struttura e della disponibilità di materiale compatibilmente con l’incremento di prezzo in essere in questi giorni.
La carpenteria metallica verrà fornita completa di controventi e arcarecci in profilo HE oltre che di reticolo di baraccatura in tubolare zincato.

La struttura NON ha resistenza o certificazioni REI o a qualsivoglia normativa anti incendio, eventuali richieste di verniciature intumescenti dovranno essere realizzate da ditta specializzata.

La fornitura comprende la posa di pannelli per tetto in doppia lamiera zincata e verniciata con colore standard bianco/grigio, eventuali colori diversi dovranno essere valutati con offerta integrativa. Coibentazione interna in poliuretano espanso ad alta densità spessore mm 40 oltre greca.
Le pareti sono aperte sono chiuse nella parte sommitale dei muri che andrete a realizzare ovvero da mm 3000 al lato di mm 6000.
I pannelli verranno posati su appositi arcarecci metallici zincati in profilo idoneo. 

La fornitura comprende:

Disegni di assieme e architettonici

Calcoli struttura metallica

Bulloneria 8.8 zincata

Pianta fondazioni per il posizionamento delle piastre di base

Relazione tecnica sui materiali

Certificazione CE

Certificazione di corretta posa in opera

Non è compresa la progettazione architettonica e il deposito al Genio oltre ai permessi necessari, 
LATTONERIA
Lattonerie in lamiera zincata e verniciata comprensive di rifiniture e scossaline. Canale di gronda per la raccolta sui due lati lunghi delle acque piovane con canalizzazione adeguata al deflusso delle acque stesse da convogliare a vs. cura e spese.
La struttura è calcolata secondo la norma NTC 2018 ed è stata verificata alle azioni del vento, neve e sisma secondo la zona di installazione, verrà inoltre rilasciata relazione di calcolo strutturale e tutti gli elaborati grafici per depositare la struttura al GENIO CIVILE.

Tutti i materiali utilizzati verranno certificati, compresa la bulloneria che sarà del tipo 8:8.

CALCOLI STRUTTURA METALLICA

La struttura metallica sarà verificata alle azioni del vento e della neve e del sisma secondo la normativa  vigente in relazione alla zona d’installazione secondo NTC 2018.




CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Le strutture della COPRIKOMPATT  vengono calcolate una per una in relazione alla zona di installazione e certificate da apposita relazione di calcolo strutturale offerta compresa nel prezzo di acquisto e resa senza alcun sovrapprezzo. 

NORME DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO STRUTTURALE
	Il calcolo delle opere si è svolta nel rispetto ella seguente normativa vigente:

•
D.M 14.01.2008 -  Nuove Norme tecniche per le costruzioni;

•
Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti  2 febbraio 2009, n. 617 Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al  D.M. 14 gennaio 2008;


	



[image: image2.emf]


Rif. dimensioni (foro muratura) nr./mq costo unitario totale
    



Prezzo struttura 1 99.800,00€                   99.800,00€                   
 Montaggio in unica soluzione 1 17.000,00€                   17.000,00€                   



Noleggio mezzi di sollevamento 1 Esclusi -€                                
Prezzo trasporto 1 1.000,00€                     1.000,00€                     



 totale 117.800,00€                










Rif. dimensioni (foro muratura) nr./mq costo unitario totale

       

Prezzo struttura 1 99.800,00 €                    99.800,00 €                   

  Montaggio in unica soluzione  1 17.000,00 €                    17.000,00 €                   

Noleggio mezzi di sollevamento 1 Esclusi - €                                

Prezzo trasporto 1 1.000,00 €                      1.000,00 €                     

  totale 117.800,00 €                


MONTAGGIO
Per le operazioni di montaggio i ns. operatori dovranno trovare il materiale a piè d’opera ed il luogo di lavoro libero da impedimenti, il mezzo di sollevamento con operatore come da contratto, salvo diversi accordi.

TRASPORTO
Il trasporto sarà effettuato a cura della Coprikompatt S.r.l. e le merci saranno custodite in luogo sicuro e riparato fino al momento della posa dall’azienda contraente.
 SHAPE 



ONERI Vs. CARICO
a) Scarico merce bordo camion;

b) Permessi e licenze presso enti pubblici

c) Opere edili

d) Mezzi di sollevamento

e) Eventuali aggiunte o modifiche in corso d’opera;

f) Corrente elettrica di cantiere;

g) Tutto quanto non espressamente a carico della Coprikompatt S.r.l.;

h) IVA 22%;
CONDIZIONI DI FORNITURA:

	Descrizione
	Specifiche

	Resa
	Franco cantiere

	Tempi di consegna
	90 gg. Lavorativi data ordine salvo disponibilità materia prima escluso agosto 

	Posa in opera
	La posa in opera e i noleggi sono conteggiati per lavoro continuativo senza interruzioni, eventuali modifiche comporteranno il conteggio di costi extra.

	Pagamento
	30% all’ordine, 30% AD AVVISO MERCE PRONTA alla consegna, saldo fine montaggio

	Validità offerta
	10 GG

	Imballi
	Inclusi nel prezzo

	Trasporto

Colore
	Come da dettaglio con unico trasporto escluso scarico
Struttura zincata pannelli coibentati bianco grigio


Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.




COPRIKOMPATT S.R.L.

CONDIZIONI DI FORNITURA

1. Sono esclusi dalla fornitura gli oneri di realizzazione di eventuali basamenti e pavimentazioni nonché qualsiasi opera edile o che non contempli la fornitura in essere.

2. Sono esclusi dalla fornitura gli oneri di scarico e custodia dei materiali in zona limitrofa e comodamente raggiungibile dall’area di montaggio.

3. L’area oggetto di posa deve essere preventivamente delimitata e non sarà consentito l’accesso ai mezzi e/o persone non autorizzate. Nel caso ciò risulti impossibile non sarà comunque accettato che tali accessi pregiudichino i tempi e i modi di installazione. Non saremo comunque responsabili di danni occorsi a cose e/o persone presenti sulla predetta area senza averne titolo o autorizzazione.

4. Sono da considerarsi a vs. carico la fornitura di energia elettrica nonché la predisposizione al collegamento con la stessa delle nostre attrezzature adoperate da parte di nostri installatori.

5. E’ a vs. carico la messa a disposizione di un carrello elevatore, delle caratteristiche da noi fornite, per tutta la durata del montaggio. Tale carrello potrà essere a noleggio o di vostra proprietà ma non potrà prescindere dai requisiti minimi di sicurezza.

6. Non è da considerarsi compresa nell’ordine nessuna opera di canalizzazione delle acque piovane e nessun genere di tamponamento accessorio se non espressamente ordinato con voce di capitolato a parte.

7. Dovranno essere considerate come onere aggiuntivo le ore di fermo cantiere dovute ad interruzioni a noi non imputabili, eventuali ritardi dovuti alla mancanza del carrello elevatore, mancanza di energia elettrica, presenza di cose o persone non autorizzate nella zona di installazione, problemi di movimentazione di dei materiali da parte di nostri operatori in quanto non ubicati nei pressi del cantiere e/o difficilmente raggiungibili.

8. Il presente ordine, vincolante ed irrevocabile per il preponente, si intende tacitamente accettato dalla COPRIKOMPATT S.R.L., entro il termine di 20 gg. Dalla data dello stesso, se la stessa non da diniego con lettera R.R.

9. La merce dovrà essere accettata dal compratore alla data di consegna prevista nel presente ordine. In caso di rifiuto del cliente al ritiro o al montaggio rimarranno inalterati i termini di pagamento concordati e sarà diritto della Coprikompatt di emettere ragolare fattura.

10. Tutti i reclami relativi alla qualità delle merci dovranno pervenire alla Coprikompatt srl a mezzo lettera RR entro 8 giorni dalla data di consegna in cantiere del materiale, nessun reclamo sarà valido trascorso tale termine.

11. Qualunque reclamo a qualsiasi titolo sulla qualità della merce non da diritto alla sospensione dei pagamenti da parte del cliente, i pagamenti dovranno essere effettuati espressamente presso nostro domicilio in Città S. Angelo (PE).

12. Qualsiasi ritardo nei pagamenti autorizzerà la COPRIKOMPATT srl ad emettere tratta con spese per l’importo dovuto aumentato di interessi e spese al tasso vigente.

13. Detto ritardo autorizza la venditrice a sospendere ogni ulteriore fornitura anche se dipendente da altro contratto.

14. In caso di mancato pagamento anche di un solo rateo l’acquirente decadrà automaticamente del beneficio dei termini concessi e COPRIKOMPATT srl darà autorizzata ad agire immediatamente per il recupero del credito integrale da lei vantato, da intendersi quindi totalmente scaduto.

15. Per qualsiasi controversia il foro competente ed esclusivo è il Foro di Pescara

16. La proprietà del bene è acquisita col pagamento di tutte le rate del prezzo ai sensi dell’art. 1453 c.c. le rate già pagate verranno trattenute dal venditore a titolo di indennità per l’uso della cosa, per il risarcimento dei danni e per le spese di esecuzione, consegna e restituzione.

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma)
          DATA

_____________________________
_________________

Letto confermato e sottoscritto approvato specificamente agli effetti dell’art. 1341 c.c. le clausole di cui al n 8 (proposta irrevocabile), 9 (accettazione merce), 10 ( reclami), 11 (continuazione pagamenti), 13 (sospensione forniture), 14 (decadenza beneficio del termine) 15 (foro esecutivo), 16 (trasferimento di proprietà).

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma)

______________________________

Come richiesto al fine della posa e dell’installazione della copertura provvederò ad effettuare i depositi e controlli presso gli enti pubblici e comunicherò, prime dell’esecuzione del contratto, il rigetto delle eventuali autorizzazioni o licenze.

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma)

______________________________

Coprikompatt S.r.l.



_1779193396.xls
Foglio1

		Rif.		dimensioni (foro muratura)		nr./mq		costo unitario		totale

				Prezzo struttura		1		€    99,800.00		€    99,800.00

				Montaggio in unica soluzione		1		€    17,000.00		€    17,000.00

				Noleggio mezzi di sollevamento		1		Esclusi		€    - 0

				Prezzo trasporto		1		€    1,000.00		€    1,000.00

								totale		€    117,800.00

								totale






